## Sheet1
电子注射器控制助推装置参考配置参数
主要技术参数
注入量预置范围 | 0.0083～0.500ml
注入量误差 | ±5%
负压强度 | 分为10档，范围0～90kPa
负压暂停时间 | 1档:2.8s；2档:3.4s；3档:4.0s；4档:4.6s；5档:5.2s；误差：±5%
振动频率 | 1档：4Hz；2档：5Hz；3档：6Hz；4档：8Hz；5档：10.6Hz
自动单点速度 | 1档：4.65s；2档：4.05s；3档：3.50s；4档：2.9s；5档：2.3s；误差：±5%
注入模式 | 自动传感、单次、自动单次等
脚踏开关 | 脚踏开关寿命应不小于25000次